Przetarg na remont dachu budynku starej części szkoły – pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji.

W dniu 28.07.2008r. wpłynęło pytanie:

1. „Zwracamy się z zapytaniem dot. niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

Czy muszą być koniecznie wykazane dachy pokryte dachówką karpiówką w koronkę, czy mogą być wykazane dachy pokryte inną dachówką ceramiczną np. Braas Röben?”

Odpowiedź brzmi: SIWZ szczegółowo precyzuje konieczność wykazania się układania dachówki karpiówki w koronkę (strefa konserwatorska A) stąd należy spełnić ten warunek.

W dniu 30.07.2008r. wpłynęły pytania:

1. „W opisie technicznym zakres robót planuje niezbędną rozbiórkę całej konstrukcji dachu tj. część nieużytkową strychu oraz poddasza użytkowego, w tym rozbiórka wszelkich okładzin ściennych i sufitowych oraz ocieplenia.

Odtworzenie dachu wymaga robót wykończeniowych takich jak ocieplenie wełną mineralną i zabudowa płytami gips.-kartonowymi ścian i sufitów – nie są one ujęte w przedmiarze.

Czy te roboty należy wycenić?”

2. „Pozycje przedmiarowe od 1 do 3 dotyczą demontażu instalacji odgromowej, brak jest montażu nowej instalacji odgromowej. Czy wchodzi ona w zakres robót do wykonania?”

Odpowiedź brzmi:

Ad.1  Nie należy ich wyceniać

Ad.2  Montaż instalacji odgromowej nie wchodzi w zakres przetargu.